## Slide 1
Digitales Frühwarnsystem für
Sensorfehler im Wasserkraftwerk
Anomalieerkennung in Sensordaten mit PCA und Schwellenwertverfahren
Aaron Frick · Projektleiter Adrian Buder · Projektmitglied
Betreuer HTL: Hannes Stauss Betreuer AG: Thomas Kraxner Auftraggeber: illwerke vkw AG
HTL Dornbirn · Vorpräsentation · Juni 2026
Notes: Begrüßung, kurze Vorstellung der Personen. 7-8 Minuten gesamt.

## Slide 2
illwerke vkw betreibt über 20 Wasserkraftwerke und setzt auf digitale Innovation
Das Unternehmen
Größter Energieversorger Vorarlbergs — ca. 1.700 Mitarbeitende
2019 gegründet: Fusion der Vorarlberger Illwerke und der VKW
Pumpspeicher-, Speicher- und Laufkraftwerke in ganz Vorarlberg
Relevanz für unser Projekt
In den Kraftwerken sind hunderte Sensoren verbaut (Temperatur, Druck, Durchfluss, Drehzahl, Vibration). Eine laufende, automatisierte Überwachung dieser Sensoren existiert bisher nicht — Ausfälle werden oft erst bei der manuellen Wartung entdeckt.
Quelle: illwerke vkw AG, www.illwerkevkw.at
Notes: Kurze Firmenvorstellung. Dann zur konkreten Situation im Betrieb überleiten.

## Slide 3
Fehlerhafte Sensoren sind schwer zu erkennen und verursachen unnötige Wartungskosten
Sensorfehler entstehen schleichend: Drift, Rauschen oder eingefrorene Werte bleiben im normalen Betrieb lange unbemerkt.
Keine automatische Detektion: Derzeit werden Anomalien erst bei manueller Inspektion oder nach einem Schaden festgestellt.
Wirtschaftliche Konsequenz: Fehlerhafte Messdaten führen zu falschen Betriebsentscheidungen und erhöhten Instandhaltungskosten.
Vier Anomalie-Typen im Fokus
Spike
Kurzzeitiger
Ausreißer
Drift
Schleichende
Abweichung
Frozen
Eingefrorener
Sensor
Dropout
Datenverlust
/ Ausfall
Notes: Problemstellung klar benennen. Die vier Anomalie-Typen sind der Kern des Projekts.

## Slide 4
Ziel: Ein Prototyp erkennt vier Anomalie-Typen automatisch mit messbarer Genauigkeit
Hauptziel nach SMART-Kriterien
S — Spezifisch
Automatische Erkennung von Spike, Drift, Frozen und Dropout in Sensordaten eines Wasserkraftwerks
M — Messbar
Detektionsrate ≥ 90 %, False-Positive-Rate ≤ 10 % (evaluiert am Testdatensatz)
A — Ausführbar
Python-basierter Prototyp mit Streamlit-Dashboard; synthetische Daten als Grundlage
R — Realistisch
Implementierung im Team durch 2 Schüler mit vorhandenen Kenntnissen in Python und Data Science
T — Terminiert
Funktionierender Prototyp bis Dezember 2026; Abgabe der Diplomarbeit April 2027
Notes: Ziele klar nach SMART definieren. Detektionsrate und False-Positive-Rate sind die messbaren Kriterien.

## Slide 5
Vier theoretische Bereiche bilden die Grundlage — aufgeteilt auf beide Projektmitglieder
Aaron Frick – Theorie & Projektmanagement
Adrian Buder – Implementierung
Funktionsweise Wasserkraftwerke
Sensorik & Messgrößen (Temperatur, Druck, Durchfluss, Drehzahl, Vibration)
Grundlagen Anomalieerkennung: PCA, Moving Average, EWMA, z-Score
Projektmanagement-Dokumentation (Pflichtenheft, Statusberichte, PSP)
Synthetische Sensordaten generieren (Python)
Anomalieerkennung implementieren: alle 4 Typen
Streamlit-Dashboard mit Status-Ampeln
Tests, Evaluation & Dokumentation Implementierung
Notes: Klare Aufgabenteilung. Laut Leitfaden muss jeder Abschnitt der DA mit dem Autor gekennzeichnet sein.

## Slide 6
Sechs Meilensteine strukturieren das Projekt von der Konzeption bis zur Abgabe
M1
Kick-Off & Pflichtenheft
Aug / Sep 2026
Projektauftrag, AG-Meeting, DA-Datenbank Eintrag
M2
Datengenerierung fertig
Oktober 2026
Synthetischer Datensatz mit allen 4 Anomalie-Typen
M3
Algorithmen implementiert
November 2026
PCA + Schwellenwertverfahren, Zwischenpräsentation
M4
Dashboard fertig
Dezember 2026
Streamlit-App, Ampel-Anzeige, erste Gliederung DA
M5
Evaluation & Überarbeitung
Jan – März 2027
Tests, Detektionsrate messen, DA-Überarbeitung
M6
Abgabe Diplomarbeit
April 2027
Abgabe beim AV, Abschlusspräsentation
Notes: 6 Meilensteine. M6 = Abgabe April 2027.

## Slide 7
Der Zeitplan folgt dem HTL-Leitfaden mit Abgabe im April 2027
Zeitraum
Aaron Frick
Adrian Buder
Jul – Aug 2026
Praktikum AG, Themenrecherche
Einarbeitung Python / Sensorik
Sep – Okt 2026
Pflichtenheft, Projektauftrag
Datengenerierung (Script)
Nov – Dez 2026
Theorie-Kapitel, Zwischenpräs.
Algorithmen, Dashboard
Jan – Feb 2027
Überarbeitung Theorie-Kapitel
Evaluation, Tests
März 2027
DA Überarbeitung mit Betreuer
DA Überarbeitung mit Betreuer
April 2027
★ Abgabe Diplomarbeit
★ Abgabe Diplomarbeit
Zeitplan gemäß Leitfaden Diplomarbeit HTL Dornbirn v2026-4
Notes: Zeitplan kurz erläutern. Monatliche Statusberichte ab September (laut Leitfaden unaufgefordert).

## Slide 8
Zusammenfassung
1. Auftraggeber: illwerke vkw AG betreibt über 20 Kraftwerke in Vorarlberg und hat konkreten Bedarf an Sensorüberwachung.
2. Problem: Fehlerhafte Sensoren werden bisher nicht automatisch erkannt — wirtschaftliches Risiko.
3. Ziel: Python-Prototyp erkennt 4 Anomalie-Typen mit ≥ 90 % Detektionsrate, visualisiert im Dashboard.
4. Vorgehen: PCA + Schwellenwertverfahren (EWMA, z-Score) — klare Aufgabenteilung im Team.
Fragen & Feedback
Notes: Diese Folie bleibt während der Diskussion/Fragen auf dem Bildschirm.